[image: image4.jpg]| o ;. .
ﬁ?\fi&"fy Cofinanziato y%\z Regione
dall'Unione europea - Siciliana






Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Energia

Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027

Azione 2.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
Avviso pubblico con procedura valutativa a graduatoria per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico delle reti di Illuminazione pubblica mediante la stipula di contratti in Partenariato Pubblico Privato
Allegato 11  - Scheda Autovalutazione

	CRITERI DI VALUTAZIONE

	Criterio
	Descrittore
	Peso
	Indicare il/i documento/i dove reperire il/i dato/i per l’attribuzione del punteggio

	Adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte in termini di :

PUNTEGGIO MAX 50
	P1=Dimensionamento rispetto ai fabbisogni energetici

Classe IPEA

Classe A++ o superiore = 5

Classe A+ = 4

Classe A = 3

Classe B = 2

Classe C = 1

	
	

	
	P2=Prestazioni ambientali dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’intervento 

SI/NO

	
	

	
	P3=Contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti (*)

C3 = [CPexante - CPexpost /CPexante] x 100

Il punteggio è attribuito secondo la seguente gradualità:

0< C3≤30%;  →P3= 0 punti

30%< C3≤40%;→P3= 15 punti

40%< C3≤70%;→P3= 25 punti

C3 > 70%; → P3= 35 punti

	
	

	
	P4=Contributo all’incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Presenza di sorgenti di illuminazione con pannelli fotovoltaici (% sul totale)

N° Sorgenti illuminanti alimentati 

con pannelli fotovoltaici

C4=--------------------------------------------------------x100
N° Sorgenti illuminanti Totali

oggetto di intervento

Il punteggio viene attributo secondo questa gradualità:

C4≤ 10% → P4 = 0 punti

10% < C4 ≤ 50%; → P4 = 3 punti                                           

C4> 50%; → P4= 5 punti
	
	

	Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi

PUNTEGGIO MAX 10
	P5=Contributo alla riduzione dei consumi energetici (**)

[(CPexante - CPexpost) / CPexante]x100

C5=--------------------------------------------------------x100
% Contributo Richiesto

Se C5<= 20% → P5= 0 punti;

Se 20%<C5<=40% → P5= 7 punti;

Se C5>40% → P5= 10 punti
	
	

	Maturità progettuale da valutare in relazione ai tempi per la cantierabilità dell’intervento 

PUNTEGGIO MAX 30

	Documento di indirizzo alla progettazione
	
	

	
	Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) redatto ai sensi dell’art.41 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii e verificato dall’ente richiedente ai sensi dell’art.42 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.i
	
	

	
	Progetto esecutivo (PE) redatto ai sensi dell’art.41 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii e verificato dall’ente richiedente ai sensi dell’art.42 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii
	
	

	Esistenza di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici / Introduzione di interventi di automazione e regolazione e gestione intelligente degli impianti PUNTEGGIO MAX 10
	SI/NO
	
	

	
	PUNTEGGIO TOTALE

	
	


	Legenda
	Adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte

(*) I valori di CO2expost e di CO2exante, saranno conteggiati sulla base dei Consumi Parametrizzati di energia elettrica, CPexante e CPexpost [kWh] secondo la definizione e la formula di calcolo che segue. Considerato costante il fattore di emissione di CO 2 dell’energia elettrica, la riduzione percentuale di CO2 coinciderà con la riduzione percentuale di tali consumi elettrici parametrizzati.

Il Consumo Parametrizzato di riferimento ex ante [kWh] si ricava tramite la relazione
[image: image1.png]Ptot+1,12+ 4200

CPexante = 085




Dove:

Ptot = potenza totale [kW] delle sorgenti illuminanti;

1,12 = fattore di consumo sistemi alimentazione;

4.200 = ore convenzionali di funzionamento annue;

0,85 = Indice IPEA di classe minima nei CAM (Classe C).

Il consumo parametrizzato di riferimento ex post [kWh] si ricava come:

[image: image2.png]Pnomg, « hnomg, » 1,12 | Pridg, » hridg, 1,12
1PEA,, 1PEA,,

CP expost =



[image: image3.png]Pnomay « hnomg, « 1,12 | Pridgy, » hridg, » 1,12
1PEA_. 1PEA,,





Dove:

· a1 … an
= ambiti omogenei caratterizzati da analoga riduzione di potenza e indice IPEA;

· Pnom
= potenza nominale totale [kW] delle nuove sorgenti illuminanti utilizzate nell’ambito omogeneo considerato;

· hnom
= ore annuali di funzionamento alla potenza nominale degli apparecchi illuminanti utilizzati nell’ambito omogeneo considerato;

· Prid
= specifica potenza ridotta [kW] degli apparecchi illuminanti utilizzati nell’ambito omogeneo considerato in regime di attenuazione;

· hrid
= ore annuali di funzionamento alla specifica potenza ridotta (regime di attenuazione) degli apparecchi illuminanti utilizzati nell’ambito omogeneo considerato;

1,12 = fattore di consumo sistemi alimentazione e altri servizi;

· IPEAan
= Indice IPEA degli apparecchi illuminanti utilizzati nell’ambito omogeneo considerato.
(**) Contributo alla riduzione dei consumi energetici 

Il subcriterio intende attribuire un punteggio agli interventi proposti in relazione al rapporto tra la riduzione dei consumi energetici e la percentuale di contributo di finanziamento richiesta

[(CPexante – CPexpost)/CPexante]x100

P=--------------------------------------------------------x100
% Contributo Richiesto
I valori di CPexante e CPexpost si calcolano come sopra indicato


	Criteri premiali

	Criterio
	Descrittore
	Peso
	Indicare il/i documento/i dove reperire il/i dato/i per l’attribuzione del punteggio

	Interventi inseriti nei PAESC approvati 
	SI/NO
	
	

	Presenza dell'Energy Manager o dell' Esperto in Gestione dell'Energia
	SI/NO
	
	


Data e Luogo 








     




 Il dichiarante

                       Firma digitale
� Ai fini dell’ammissibilità l’operazione dovrà raggiungere un punteggio minimo pari a 50/100. I punteggi attribuiti in applicazione dei criteri premiali non concorrono al raggiungimento del sopra richiamato punteggio minimo. Per quanto non riportato nella presente scheda si rimanda ai documenti del PR FESR 2021/2027 e al documento relativo alla “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”.





2
38

