## Messina
PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 31/3/2023, N. 36 E SS.MM.II, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO PER TRENTA MESI, NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO DI URGENZA-EMERGENZA SANITARIA (S.U.E.S.) 118”, DEI SERVIZI AERONAUTICI DI ELISOCCORSO E DEI SERVIZI ACCESSORI DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA, CON IL SUPPORTO DELLE BASI OPERATIVE REGIONALI HEMS DI LAMPEDUSA, MESSINA, PALERMO E PANTELLERIA, E, LIMITATAMENTE ALLE BASI DI MESSINA E PALERMO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO.
SCHEDA N. 9 - CARATTERISTICHE DELL'ELICOTTERO
LOTTO 2 (2)
BASE OPERATIVA DI MESSINA
ELICOTTERO DI TIPO "B" (2)
SCHEDA 9.2.2
Numero | DATI IDENTIFICATIVI (A), REQUISITI MINIMI: DI CARATTERE GENERALE (B), CABINA (C), DOTAZIONI AVIONICHE, SISTEMI ED EQUIPAGGIAMENTI (D) E TIPOLOGIA SPECIFICA PER TIPO "A" (E) | DESCRIZIONE DELL'INFORMAZIONE, O PARAMETRO (SI/NO) O VALORE CORRISPONDENTE AL REQUISITO O EVENTUALI NOTE GIUSTIFICATIVE |  |  | MODALITA' E/O DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PER LA FORNITURA DEL DATO O PER LA RELATIVA DIMOSTRAZIONE
|  | CAUSALE | DESCRIZIONE, PARAMETRO, VALORE | EVENTUALI NOTE GIUSTIFICATIVE
A1 | Costruttore | DESCRIZIONE
A2 | Modello | DESCRIZIONE
A3 | Data di immatricolazione | DATA
A4 | Plurimotori certificati in Categoria A, in grado di operare in prestazioni di classe 1, secondo le procedure certificate EASA, con la capacità di effettuare manovre di atterraggio e di decollo in Categoria A PC1 in spazi confinati da\su strutture di dimensioni ridotte | SI/NO DESCRIZIONE
A5 | Avionica digitale dotata di “glass cokpit” certificata per operazioni NVIS, nell’ipotesi che il Concorrente si sia avvalso di tale possibilità | SI/NO DESCRIZIONE
A6 | Caratteristiche in grado di soddisfare tutti i profili di missione HEMS E HAA , così come previsto dal Capitolato Speciale | SI/NO DESCRIZIONE
B1 | Rotore principale almeno quadripala posto all’altezza non inferiore a 2,50 m, con comando ciclico in posizione neutrale e rotori in movimento | SI/NO DESCRIZIONE
B2 | Rotore di coda (se presente) con una franchigia da terra di almeno 0,85 m, la cui distanza minima dovrà essere misurata dal suolo alla parte inferiore del rotore o della struttura che lo conterrà; | SI/NO DESCRIZIONE
B3 | Sistema combustibile di tipo resistente agli urti in accordo alla CS 29.952 | SI/NO DESCRIZIONE
B4 | Capacità di mantenere, in caso di O.E.I (One Engine Inoperative), un volo livellato in crociera con il motore residuo, ai pesi operativi delle missioni previste, con carburante per 15 minuti di volo, ad una quota media di 2000 piedi in condizioni ISA+20 °C; | SI/NO DESCRIZIONE
B5 | Modalità di avviamento dei motori coerenti con i tempi di decollo previsti dal Capitolato | SI/NO DESCRIZIONE
B6 | Carrello di atterraggio con pattini o ruote, garantendo la possibilità di dotazione di pattini antiaffondamento facilmente rimovibili per operazioni su superfici coperte da fango e/o neve | SI/NO DESCRIZIONE
B7 | Certificazione nella categoria Trasporto in accordo alle parti EASA CS 29 e certificati in Categoria A e, in particolare, comprova dell'avvenuta certificazione secondo quanto previsto al punto: CS/FAR 29.610 - Lightning and static electricity protection | SI/NO DESCRIZIONE
B8 | Certificazione nella categoria Trasporto in accordo alle parti EASA CS 29 e certificati in Categoria A e, in particolare, comprova dell'avvenuta certificazione secondo quanto previsto al punto: CS/FAR 29.631 - Birdstrike | SI/NO DESCRIZIONE
B9 | Certificazione nella categoria Trasporto in accordo alle parti EASA CS 29 e certificati in Categoria A e, in particolare, comprova dell'avvenuta certificazione secondo quanto previsto al punto: CS/FAR 29.954 - Fuel system lightning protection | SI/NO DESCRIZIONE
B10 | Tecnicamente idonei all’impiego diurno e notturno secondo le regole di volo a vista e strumentale (VRF/IFR) oppure NVIS per operazioni con avvicinamento strumentale di precsione in Cat. I mediante ILS, certificati con equipaggio minimo di 1 (uno) Pilota | SI/NO DESCRIZIONE
B11 | Disponibilità presso un centro di addestramento approvato dall’Autorità aeronautica di simulatore di volo certificato per elicottero di tipo “A”, con caratteristiche di FFS (Full Flight Simulator) di livello D, dotato di sistemi di riproduzione visuale (visual system) e di riproduzione delle sollecitazioni inerziali tipiche dell’aeromobile simulato (motion system) | SI/NO DESCRIZIONE
B12 | Dimensioni di “fuori tutto” con rotori in funzione che non superino i valori prescritti per il Servizio di soccorso ed antincendio di “Categoria H2”, con lunghezza ‘fuori tutto" fino a 18 metri | SI/NO DESCRIZIONE
B13 | Velocità di crociera, a 4000 ft in condizioni ISA + 20, non inferiore a 120 nodi alla massa massima certificata al decollo (MCTM) | SI/NO DESCRIZIONE
B14 | Prestazioni di classe 1 compatibili con lo stato dei luoghi per ciascuna delle singole elisuperfici della rete di destinazioni, così come definite nell’art. 7 del Capitolato, nel rispetto del peso operativo di missione e dei profili di missione previsti | SI/NO DESCRIZIONE
C1 | Porte laterali di accesso alla cabina sanitaria di tipo scorrevole e di ampiezza superiore ad 1,00 m | SI/NO DESCRIZIONE
C2 | Volume complessivo della cabina non inferiore a 4,00 m3 ed atto a facilitare le manovre sanitarie e a soddisfare i requisiti delle configurazioni richieste per contenimento e distribuzione er-gonomica delle attrezzature. Le dimensioni dell’area cabina dedicata alla gestione del paziente, in particolare, dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 4.10 dello standard EN 13718-2 2021 per la configurazione HEMS | SI/NO DESCRIZIONE
C3 | Possibilità di effettuare trattamenti di defibrillazione, massaggi cardiaci con massaggiatori automatici durante il volo | SI/NO
C4 | Comparto sanitario ampio, razionale, ergonomico, e rapidamente riconfigurabile, in grado di consentire un'agevole gestione del paziente critico barellato, monitorato e sottoposto a trattamento intensivo con presidi complessi (es. ventilatore da terapia intensiva, ECMO, ecc), compresa defibrillazione in volo | SI/NO DESCRIZIONE
C5 | Dimensioni tali da poter posizionare una barella primaria della lunghezza di almeno 190 cm ed una secondaria, ciascuna con capacità di trasporto non inferiore a 150 Kg (valore riportato nel relativo supplemento al manuale di volo oppure, in alternativa, nel documento emesso dal detentore del STC che riporti il massimo carico ammissibile sulle barelle primarie e secondarie installate a bordo). | SI/NO DESCRIZIONE |  |  | L’OEA dovrà definire le procedure operative e i tempi attesi per la riconfigurazione del Kit HEMS con l’installazione della seconda barella
C6 | Sistema di alloggiamento e ancoraggio della culla termica portatile, che verrà fornita dall’OEA, approvato in accordo al Regolamento (UE) 965/2012 SPA.HEMS. 110, completo di presa di alimentazione 220 V (assorbimento massimo 1000W) | SI/NO DESCRIZIONE
C7 | Illuminazione tale da consentire l’effettuazione delle operazioni di assistenza ai pazienti, indipendentemente dalla luminosità esterna e, comunque, conforme allo standard EN 13718-2 2021 | SI/NO DESCRIZIONE
C8 | Possibilità di alloggiamento delle dotazioni sanitarie (equipaggiamenti e attrezzature sanitarie) richiesti dal Capitolato, approvato in accordo al Regolamento (UE) 965/2012 SPA.HEMS.110 | SI/NO DESCRIZIONE
C9 | Spazi per il deposito dei materiali di consumo facilmente accessibili e tali da impedire la fuoriuscita accidentale del materiale in essi contenuto | SI/NO DESCRIZIONE
C10 | Presenza di prese 220V, 12 V e 28 V, per l’alimentazione e la ricarica delle attrezzature elettromedicali in uso per il Servizio (compresi attacchi per gas medicali) e punti di supporto per le infusioni | SI/NO DESCRIZIONE
C11 | Almeno due punti di distribuzione ossigeno medicale, con la capacità complessiva dell’impianto di erogazione dell’ossigeno medicale non inferiore a 1800 litri a c.n. | SI/NO DESCRIZIONE
C12 | Almeno n. 2 punti di supporto per le infusioni | SI/NO DESCRIZIONE
C13 | Idonei e certificati sistemi di scorrimento e di ancoraggio per barelle, culla termica, di contenitori ed altre dotazioni, in caso di trasporto organi | SI/NO DESCRIZIONE
C14 | Barella omologata secondo le vigenti norme aeronautiche, con sistema di fissaggio al piano, schienale sollevabile e cinghie fissaggio paziente | SI/NO DESCRIZIONE
C15 | Piano lavabile e sanificabile compatibile con l’impiego di ramponi in cabina senza danneggiamenti | SI/NO DESCRIZIONE
C16 | Presenza in forma bilingue italiano-inglese o in pittogrammi di targhette e marcature che riguarderanno: informazioni per i passeggeri, istruzione sugli equipaggiamenti di emergenza presenti in cabina ed esterni ed istruzioni per l’impiego di porte destinate ai passeggeri | SI/NO DESCRIZIONE
C17 | Dimensioni tali da permettere una riconfigurazione, in caso di trasporti connessi all’attività trapiantologica, di un’Equipe sanitaria costituita da 3 componenti più l’attrezzatura necessaria e, nelle maxi-emergenze, che consenta il trasporto di almeno 8 passeggeri oltre l’equipaggio di condotta | SI/NO DESCRIZIONE
D1 | Avionica digitale certificata per operazioni VFR diurne e notturne (IFR ILS CAT 1 single e dual Pilot) e, nell’ipotesi che il Concorrente si avvalga della possibilità di utilizzare i visori notturni, compatibile con operazioni NVIS | SI/NO DESCRIZIONE
D2 | Radar meteorologico completo per il volo notturno | SI/NO DESCRIZIONE
D3 | Radioaltimetro dotato di avvisatore acustico con voce sintetica e di un avviso luminoso che entri in funzione al di sotto di una quota selezionabile dal pilota | SI/NO DESCRIZIONE
D4 | HTAWS (Helicopter Terrain Warning System) o Sistema equivalente | SI/NO DESCRIZIONE
D5 | Doppio GPS fisso, integrato al pannello strumenti, del tipo “Moving MAP” connesso con un sistema digitale di visualizzazione delle mappe. | SI/NO DESCRIZIONE
D6 | Registratore dati di volo (FDR) e registratore di voce (CVR), con evidenza di consenso da parte di tutti gli equipaggi di volo e del personale tecnico all’uso delle registrazioni in attinenza all’Annex IV Part-CAT- CAT. GEN.MPA 195 “Preservation, production and use flight recorder recording” (Regolamento (UE) 965/2012) | SI/NO DESCRIZIONE
D7 | Radio VHF/FM per comunicazioni Terra/Bordo/Terra con le Basi Operative HEMS, le Centrali Operative e gli altri Enti coinvolti nel soccorso | SI/NO DESCRIZIONE
D8 | Sistema interfonico con caratteristiche di ICS di bordo ad uso di ogni operatore dell’equipaggio, con l’esclusione di utilizzo su frequenze aeronautiche in relazione a trasmissione da parte del personale sanitario; l’impianto dovrà essere interconnesso con la radio VHF/FM ad uso del soccorso e funzionante con sistema “Hot Mike” ed utilizzato attraverso le cuffie aeronautiche e i caschi | SI/NO DESCRIZIONE
D9 | Sistema satellitare di tracciamento del volo comprensivo di funzione di telefono satellitare, che dovrà consentire la rappresentazione degli aeromobili sui video terminali in dotazione alle CC.OO. 118 | SI/NO DESCRIZIONE
D10 | Radiolocalizzatore di emergenza (ELT- Emergency Locator Transmitter) in grado di trasmettere sulla frequenza 406 MHz, codificato in accordo a quanto previsto dall’Annesso 10-ICAO e registrato con l’Agenzia Nazionale responsabile per dare l’avvio alle operazioni di ricerca e soccorso o altro ente proposto | SI/NO DESCRIZIONE
D11 | Registratori di voce e di volo (CVR/FDR) con capacità di scarico rapido dei dati registrati al fine di analisi nell’ambito del programma “Flight Data Monitoring" | SI/NO DESCRIZIONE
D12 | Freno Rotore | SI/NO DESCRIZIONE
D13 | Due luci di atterraggio, di cui almeno una orientabile in volo per illuminare il terreno davanti, sotto e di lato all’elicottero, compatibile con le attività NVIS - ove previste - e controllabili dal PIC e dal Pilota Comandante | SI/NO DESCRIZIONE
D14 | Luci di posizione bianche ad intermittenza ad alta intensità | SI/NO DESCRIZIONE
D15 | Sistema trancia cavi (Wire Strike Protection System- WSPS) | SI/NO DESCRIZIONE
D16 | Sistema per l’estinzione dell’incendio nei compartimenti motori | SI/NO DESCRIZIONE
E1 | Massa Massima Certificata al Decollo (CTOM) non superiore a 5.400 kg | SI/NO DESCRIZIONE
E2 | Elicottero che ricade sotto l’egida delle normative : CAT, SPA.HEMS, SPA Dangerous Goods e, ove il Concorrente si sia avvalsa di tale possibilità, SPA.NVIS | SI/NO DESCRIZIONE
E3 | Prevedere la possibilità di trasporto (posti in cabina di pilotaggio esclusi), in configurazione di trasporto passeggeri, di almeno 8 passeggeri e in configurazione HEMS di almeno 4 passeggeri ed 1 paziente barellato oppure fino a 3 passeggeri e 2 pazienti barellati. | SI/NO DESCRIZIONE
Numero | CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE CHE SARANNO VALUTATE CON L'ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI PREMIANTI. DATI IDENTIFICATIVI (A), REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (B), CABINA (C), DOTAZIONI AVIONICHE, SISTEMI ED EQUIPAGGIAMENTI (D) E TIPOLOGIA SPECIFICA PER TIPO "A" (E) | DESCRIZIONE DELL'INFORMAZIONE, O PARAMETRO (SI/NO) O VALORE CORRISPONDENTE AL REQUISITO O EVENTUALI NOTE GIUSTIFICATIVE |  |  | MODALITA' E/O DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PER LA FORNITURA DEL DATO O PER LA RELATIVA DIMOSTRAZIONE
|  | CAUSALE | DESCRIZIONE, PARAMETRO, VALORE | EVENTUALI NOTE GIUSTIFICATIVE
B15 | Livello di rumorosità esterna nelle fasi di decollo, volo livellato e atterraggio rispetto al re-quisito certificativo ICAO, al fine di ridurre al minimo il fastidio arrecato ai degenti delle strutture ospedaliere sedi di atterraggio e, in genere, alla cittadinanza | SI/NO DESCRIZIONE
B16 | Possibilità, con rotori fermi e, quindi, in totale sicurezza e con riduzione del rumore, di mantenere in funzione l'equipaggiamento medico e di ventilare o riscaldare per periodi di tempo prolungati la cabina con l’elicottero a terra, senza incidere a discapito della carica delle batterie dell’elicottero ed evitando, quindi, il trasporto di batterie/generatori supple-mentari che ridurrebbero il “carico utile” a disposizione dell’equipe medica | SI/NO DESCRIZIONE
B17 | Equipaggiamenti per consentire operazioni di volo in accordo alle regolamentazioni PBN, qualora l'Amministrazione decidesse di adottare rotte di volo che beneficino di sistemi di navigazione satellitare | SI/NO DESCRIZIONE
C18 | Ampiezza di cabina superiore al minimo richiesto | SI/NO DESCRIZIONE
C19 | Volume del bagagliaio (minimo richiesto almeno 1 m3 ma premiata anche una capacità su-periore) in relazione all’esigenza di mantenere lo spazio di lavoro in cabina il più sgombro possibile dal materiale non utilizzato, garantendone nel contempo il ricovero e l’ancoraggio in maniera ordinata e certificata | SI/NO DESCRIZIONE
C20 | Rivestimento della cabina sanitaria di tipo facilmente rimovibile, al fine di agevolare il lavaggio e la sanificazione e di peso contenuto al fine di salvaguardare il carico pagante | SI/NO DESCRIZIONE
C21 | Vano sanitario predisposto anche al trasporto di barella in biocontenimento, nel caso che si dovesse operare trasporti di pazienti colpiti da patologie infettive | SI/NO DESCRIZIONE
D17 | Sistema di aria condizionata atto a garantire il comfort dei paziente e degli equipaggi durante le tratte di trasferimento | SI/NO DESCRIZIONE
D18 | Sistema di rappresentazione del tipo “synthetic vision system” (SVS) dell’ambiente di volo, fruibile su schermo primario utilizzato per la condotta di volo che contribuisca, in condizioni di scarsa visibilità esterna, a ridurne il carico di lavoro dei piloti | SI/NO DESCRIZIONE
D19 | Telecamere a bordo dell’aeromobile che, ai fini addestrativi degli equipaggi, possa registrare lo svolgimento delle missioni | SI/NO DESCRIZIONE
D20 | Dotazione di autopilota 4 assi e Flight director | SI/NO DESCRIZIONE
D21 | HUMS (Healthand Usage Monitoring System) | SI/NO DESCRIZIONE
D22 | Sistema di prevenzione delle collisioni in volo “Airborne Collision Avoidance System/ Traffic collision Avoidance System (ACAS/TCAS o sistema equivalente. L’eventuale presenza di un sistema “TCAS II” consentirà l’assegnazione di un migliore punteggio premiante | SI/NO DESCRIZIONE