[image: image1.jpg]| o ;. .
ﬁ?\fi&"fy Cofinanziato y%\z Regione
dall'Unione europea - Siciliana






Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Energia

Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027
Priorità: 2 – “Priorità per una Sicilia più verde”

Obiettivo specifico: RSO2.3 - “Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E (FESR)”
Azione 2.3.1 - “Interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture per la distribuzione per la realizzazione di reti intelligenti (Smart grids)”
Avviso pubblico “Smart grids Sicilia”
Allegato 11  - Scheda Autovalutazione
	CRITERI DI VALUTAZIONE

	Criterio
	Descrittore
	Punti
	Indicare il riferimento documentale dove reperire le informazioni per la valutazione dell’attribuzione del punteggio

(Ad esempio: Relazione illustrativa progettuale – pag.XX; Relazione tecnica progettuale – pag.XX; cronoprogramma; scheda tecnica dei materiali; etc..)

	A = Adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte

(PUNTEGGIO MAX 70)

P1=A1+A2+A3


	A1 = Innovatività delle soluzioni tecnologiche: 
· 0 punti: Soluzioni di base che prevedono adeguamenti tradizionali della rete senza sistemi digitali evoluti.
· 30 punti: Adozione di almeno una delle seguenti tecnologie per il monitoraggio e controllo:

1. Tecnologie e piattaforme per il monitoraggio della rete (i.e.: Automated Metering Infrastructure, AMI; misuratori intelligenti che permettano una gestione più efficace della rete)

2. Sistemi di controllo locale delle risorse energetiche (i.e.: sistemi di controllo locale dei convertitori).
· 45 punti: Adozione di almeno una delle seguenti tecnologie avanzate per la gestione dinamica della rete con requisiti standard di cybersecurity: 

1. Tecnologie per il monitoraggio avanzato in tempo reale (i.e.: a servizio di un sistema di diagnosi predittiva per cavi/linee, dispositivi e componenti), 

2. Sistemi di controllo innovativi (i.e.: sistemi di controllo dei convertitori asserviti a logiche centralizzate anche con sistemi distribuiti ovvero sistemi di controllo innovativi del tipo grid forming o del tipo ‘inerza sintetica’)

3. Sistemi digitali per la gestione integrata (i.e.: sistemi automatici per la identificazione/localizzazione del guasto ai fini del ripristino del servizio)

4. Piattaforme per la gestione ottimizzata di risorse energetiche, con attuazione.

	
	

	
	A2 = Prestazioni ambientali dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’intervento:

· 0 punti: Utilizzo di materiali/dispositivi che rispettano esclusivamente i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.
· 10 punti: Impiego di materiali/dispositivi con dichiarazioni ambientali o ridotto impatto ambientale, privi di sostanze a elevato impatto e con una quota significativa di materiale riciclato (almeno 10% del costo dell’investimento).
· 15 punti: Adozione di materiali/dispositivi con analisi complete del ciclo di vita, elevata percentuale di riciclabilità (almeno 20% del costo dell’investimento) e piani strutturati per il recupero a fine vita.
	
	

	
	A3 = Capacità di accumulo: 
· 0 punti: Assenza di sistemi di accumulo dell’energia.
· 3 punti: Presenza di un sistema di accumulo di ridotta capacità, utile solo per esigenze locali e con benefici limitati per la rete. Potenza del sistema di accumulo fino al 25% della somma delle potenze nominali dei generatori presenti all’interno del perimetro della smart grid. Capacità utile del sistema di accumulo: meno di 0,5 ore di funzionamento alla potenza di riferimento. Servizi alla rete: almeno uno.
· 5 punti: Sistema di accumulo adeguato, con buone prestazioni di efficienza e capace di fornire almeno un servizio di supporto alla rete. Potenza del sistema di accumulo superiore al 25 e fino al 50% della somma delle potenze nominali dei generatori presenti all’interno del perimetro della smart grid. Capacità utile: tra 0,5 e 2 ore di funzionamento alla potenza di riferimento. Servizi alla rete: almeno uno.
· 10 punti: Sistema di accumulo dimensionato in modo ottimale rispetto alla produzione locale da fonti rinnovabili, con elevata efficienza e in grado di offrire più servizi di stabilizzazione della rete. Potenza del sistema di accumulo superiore al 50% della somma delle potenze nominali dei generatori presenti all’interno del perimetro della smart grid. Capacità utile: tra 2 e 4 ore di funzionamento alla potenza di riferimento. Servizi alla rete: almeno due.

I servizi di rete includono: 

1. stabilizzazione della frequenza;
2. stabilizzazione della tensione;
3. gestione dei picchi (peak shaving o load shifting);
4. supporto alle zone congestionate.
	
	

	B = Maturità progettuale, da valutare in relazione ai tempi per la cantierabilità dell’intervento

(PUNTEGGIO MAX 30)
	B1=Progetto Non cantierabile: Progetto Tecnico con istanze autorizzative presentate ma non concluse
	
	

	
	B2=Progetto Cantierabile: Progetto Tecnico in possesso di tutte le autorizzazioni.
	
	

	PUNTEGGIO TOTALE
	
	

	Ai fini dell’ammissibilità l’operazione dovrà raggiungere un punteggio minimo pari a 50/100. I punteggi attribuiti in applicazione dei criteri premiali non concorrono al raggiungimento del punteggio minimo. Per quanto non riportato nella presente scheda si rimanda ai documenti del PR FESR 2021/2027 e al documento relativo alla “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”.


	CRITERI PREMIALI

	Criterio
	Descrittore
	Punti
	Indicare il riferimento documentale dove reperire le informazioni per la valutazione dell’attribuzione del punteggio

(Ad esempio: Relazione illustrativa progettuale – pag.XX; Relazione tecnica progettuale – pag.XX; cronoprogramma; scheda tecnica dei materiali; etc..)

	Interventi che si inseriscono nell’ambito di progetti di smart cities e smart communites da sviluppare in sinergia con l’OP1
	SI = 1
NO = 0
	
	

	Interventi realizzati in partenariato Pubblico Privato
	SI = 1

NO = 0
	
	

	PUNTEGGIO TOTALE
	
	


Data e Luogo 








     

Il dichiarante

Firma digitale
2
4

